## Sheet1
成都市第八人民医院医疗设施设备维保服务项目调研清单
项目号 | 序号 | 项目名称 | 项目设备名称/型号 | 设备数量 | 生产厂家 | 维保服务要求（具体方案由供应方提供）
项目一 | 1 | 检验科全自动生化分析仪维保服务项目 | 全自动生化分析仪/BS-2000M | 1 | 迈瑞医疗 | （1）每季度按厂家维护标准定期维护保养，并提供维护报告。 （2）每年度一次设备性能验证并出具性能验证报告。 （3）每年更换一次外部整机循环水过滤器。 （4）设备故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换（反应杯、光源灯、ISE电极、计算机除外）。 （5）每月设备巡查一次。具体详细方案由供应方提供。
| 2 |  | 全自动生化分析仪/CS-2000 | 1 | 迪瑞 | （1）每季度按厂家维护标准定期维护保养，并提供维护报告。 （2）设备故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修涉及的备件由甲方自行采购。 （3）每月设备巡查一次。具体详细方案由供应方提供。
项目二 | 3 | 血透室透析机及水机维保服务项目 | 血透机/4008A | 10 | 费森尤斯 | （1）每季度按厂家维护标准定期维护保养，并提供维护报告。 （2）每年度定期进行设备校准。 （3）设备故障报修10分钟内响应，及时维修，维修所涉备件免费更换，48小时内完成修复。 具体详细方案由供应方提供。
| 4 |  | 血透机/5008S | 2 | 费森尤斯
| 5 |  | 反参透系统及配套设施/AquaBplus | 1 | 费森尤斯 | （1）每季度设备巡检一次，并提供巡检报告。 （2）提供24小时维修服务热线，提供远程技术咨询和维修诊断；设备故障报修2小时内响应，工程师4小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换。 具体详细方案由供应方提供。
项目三 | 6 | 放射科CT维保服务项目 | 32排CT/go.Up | 1 | 西门子医疗 | （1）每年度按厂家维护标准进行2次维护保养，并提供维护报告。 （2）提供24小时维修服务热线，提供远程技术咨询和维修诊断；设备故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修涉及的备件由甲方自行采购。 具体详细方案由供应方提供。
项目四 | 7 | 药剂科摆药机维保服务项目 | 摆药机/YS-TR-400FDSII | 1 | 汤山制作所 | （1）每年度按厂家维护标准定期维护保养，并提供维护报告。 （2）每月一次对设备的清扫维护及状态检查。 （3）提供24小时维修服务热线，设备故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换。具体详细方案由供应方提供。
项目五 | 8 | 内镜中心支气管镜维保服务项目 | 支气管镜/BF52 | 1 | 珠海明象医用科技 | （1）每月设备巡查一次，并提供巡检报告。 （2）设备故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换（人为损坏或自然老化等原因引起的故障均在承保范围内）。 （3）维修时长不超过7日，维修期间服务方能提供同类合格产品备用。具体详细方案由供应方提供。
| 9 |  | 支气管镜/BF45 | 1 | 珠海明象医用科技
| 10 |  | 支气管镜/TIC-13 | 5 | 浙江优亿医疗器械
项目六 | 11 | 医院空气消毒机维保服务项目 | 等离子空气消毒机/ZH/KXD-B100 | 57 | 上海正华医疗设备 | （1）每月设备巡检一次，并提供巡检报告。 （2）依据厂家使用说明，定期维护，清洁设备（包含清洗更换滤网，前置过滤器，等离子模块等）；清洁方法遵循厂家说明。承保范围包含滤网，过滤器等耗材的更换。 （3）故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换。 具体详细方案由供应方提供。
| 12 |  | 等离子空气消毒机/ZH/KXD-Y100 | 16 | 上海正华医疗设备
| 13 |  | 紫外线空气消毒机 | 以实际数量为准 | \ | （1）每季设备巡检一次，并提供巡检报告。 （2）依据厂家使用说明，定期维护，清洁设备（包含清洗滤网等）；清洁方法遵循厂家说明。承保范围包含滤网，紫外线灯管等耗材的更换。 （3）故障报修2小时内响应，工程师24小时内到达现场，及时维修，维修所涉备件免费更换。 具体详细方案由供应方提供。
项目七 | 14 | 医院医疗设施设备维护服务项目 | 呼吸机，麻醉机，心电图机，心电监护，除颤仪，注射泵，输液泵，营养泵，医用冰箱,超声类设备，放射类设备，检验及输血科设备，康复类设备，中医设备及煎药设备，口腔科设备，呼叫系统，设备带设施 | 以实际数量为准 | \ | 除已有维保服务的设备外的其余医疗设施设备 方案一（技术保）：供应方提供医疗设施设备技术服务，定期设备巡查，定期保养；设备故障及时维修，涉及设备维修备件不高于1000元由供应方提供，高于1000元由医院采购。 具体详细方案由供应方提供。 方案二（全保）：供应方提供医疗设施设备技术服务，定期设备巡查，定期保养；设备故障及时维修，涉及设备维修备件由供应方提供。 具体详细方案由供应方提供。